## Табл. 5.2.1 Технически характеристики на горивните инсталации (попълва се отделна таблица за всяка инсталация)

| Горивна инсталация Име и пореден № | Характеристики на котлоагрегатите |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Вид на изгарянето за всеки котлоагрегат | Мощност MW | Период на експлоатация 1) |
| Инсталация за отопление включваща 26 бр. отоплителя (дизелови джетове) | - | дизелови отоплители (джетове) | Дизелово гориво | 40 kW всеки (1.040 MW общо) | Сектор подрастване – 15h/24h, 150 d/y Сектор лактиращи свине-майки – 12 h/24h, 150 d/y |

*Таблицата се попълва за всички ИУ на площадката, независимо от наличието на пречиствателни съоръжения