## Таблица 5.2.2 Характеристики на изпускащите устройства ИУ и на стенните и покривни вентилатори

| ИУ № | географски координати |  | височина на ИУ над терена | вътр. диаметър или площ | максимален обемен дебит на отпадъчните газове |  | максимална температура | продължителност на изпускане за денонощие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E | m | m | Nm3/h | Nm3/s | oC | h |
| Хале №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 43°10'13.368" | 27°01'54.948" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 2-2 | 43°10'13.440" | 27°01'55.236" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 2-3 | 43°10'12.648" | 27°01'55.236" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 2-4 | 43°10'12.684" | 27°01'55.560" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 2-5 | 43°10'12.072" | 27°01'55.380" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 2-6 | 43°10'12.108" | 27°01'55.704" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 2-7 | 43°10'11.532" | 27°01'55.524" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 2-8 | 43°10'11.604" | 27°01'55.812" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 2-9 | 43°10'11.136" | 27°01'55.776" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 2-10 | 43°10'10.740" | 27°01'55.992" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 2-11 | 43°10'10.524" | 27°01'55.992" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| Хале №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 43°10'13.224" | 27°01'56.316" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-2 | 43°10'13.260" | 27°01'56.568" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-3 | 43°10'12.756" | 27°01'56.460" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-4 | 43°10'12.792" | 27°01'56.712" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-5 | 43°10'11.989" | 27°01'56.676" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-6 | 43°10'12.036" | 27°01'56.964" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-7 | 43°10'11.568" | 27°01'56.856" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 3-8 | 43°10'11.604" | 27°01'57.036" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| Хале №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 43°10'13.440" | 27°01'57.648" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-2 | 43°10'13.512" | 27°01'57.900" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-3 | 43°10'12.972" | 27°01'57.756" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-4 | 43°10'13.044" | 27°01'58.080" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-5 | 43°10'12.468" | 27°01'57.936" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-6 | 43°10'12.504" | 27°01'58.224" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-7 | 43°10'11.928" | 27°01'58.044" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-8 | 43°10'11.964" | 27°01'58.404" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-9 | 43°10'11.388" | 27°01'58.296" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 4-10 | 43°10'11.460" | 27°01'58.548" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| Хале №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 43°10'13.656" | 27°01'58.908" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-2 | 43°10'13.728" | 27°01'59.196" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-3 | 43°10'13.332" | 27°01'58.980" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-4 | 43°10'13.368" | 27°01'59.412" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-5 | 43°10'12.720" | 27°01'59.196" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-6 | 43°10'12.756" | 27°01'59.484" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-7 | 43°10'12.144" | 27°01'59.412" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-8 | 43°10'12.144" | 27°01'59.736" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-9 | 43°10'11.568" | 27°01'59.592" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-10 | 43°10'11.604" | 27°01'59.880" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 5-11 | 43°10'11.064" | 27°01'59.736" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 5-12 | 43°10'11.064" | 27°02'00.060" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| Хале №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 43°10'13.872" | 27°02'00.348" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-2 | 43°10'13.944" | 27°02'00.708" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-3 | 43°10'13.188" | 27°02'00.600" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-4 | 43°10'13.260" | 27°02'00.924" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-5 | 43°10'12.792" | 27°02'00.708" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-6 | 43°10'12.792" | 27°02'00.996" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-7 | 43°10'12.036" | 27°02'00.924" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-8 | 43°10'11.424" | 27°02'01.428" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-9 | 43°10'10.956" | 27°02'01.248" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-10 | 43°10'10.992" | 27°02'01.644" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-11 | 43°10'10.668" | 27°02'01.392" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-12 | 43°10'10.704" | 27°02'01.716" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-13 | 43°10'10.416" | 27°02'01.500" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| 6-14 | 43°10'10.416" | 27°02'01.860" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 22 | 24 |
| Хале №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 43°10'09.120" | 27°01'56.280" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 7-2 | 43°10'09.192" | 27°01'56.640" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 7-3 | 43°10'08.256" | 27°01'56.532" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 7-4 | 43°10'08.256" | 27°01'56.856" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 7-5 | 43°10'07.572" | 27°01'56.748" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 7-6 | 43°10'07.644" | 27°01'57.072" | 5.1 | 0.63 | 10 900 | 3.31 | 25 | 24 |
| 7-7 | 43°10'07.068" | 27°01'56.856" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 7-8 | 43°10'07.140" | 27°01'57.216" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 7-9 | 43°10'06.636" | 27°01'57.180" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 7-10 | 43°10'06.276" | 27°01'57.324" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 7-11 | 43°10'06.024" | 27°01'57.396" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| Хале №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 43°10'08.148" | 27°01'57.864" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-2 | 43°10'08.184" | 27°01'58.116" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-3 | 43°10'07.572" | 27°01'58.008" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-4 | 43°10'07.572" | 27°01'58.296" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-5 | 43°10'06.996" | 27°01'58.224" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-6 | 43°10'07.032" | 27°01'58.548" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-7 | 43°10'06.384" | 27°01'58.368" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| 8-8 | 43°10'06.384" | 27°01'58.692" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.21 | 32 | 24 |
| Хале №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | 43°10'08.760" | 27°01'59.088" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-2 | 43°10'08.832" | 27°01'59.376" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-3 | 43°10'08.184" | 27°01'59.268" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-4 | 43°10'08.220" | 27°01'59.556" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-5 | 43°10'07.644" | 27°01'59.412" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-6 | 43°10'07.680" | 27°01'59.736" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-7 | 43°10'07.104" | 27°01'59.556" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-8 | 43°10'07.140" | 27°01'59.880" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-9 | 43°10'06.600" | 27°01'59.700" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 9-10 | 43°10'06.600" | 27°02'00.024" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| Хале №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 43°10'09.300" | 27°02'00.348" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-2 | 43°10'09.372" | 27°02'00.600" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-3 | 43°10'08.724" | 27°02'00.492" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-4 | 43°10'08.724" | 27°02'00.816" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-5 | 43°10'08.076" | 27°02'00.636" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-6 | 43°10'08.148" | 27°02'00.960" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-7 | 43°10'07.356" | 27°02'00.852" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-8 | 43°10'07.428" | 27°02'01.176" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-9 | 43°10'06.996" | 27°02'00.960" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-10 | 43°10'07.032" | 27°02'01.284" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.06 | 25 | 24 |
| 10-11 | 43°10'06.672" | 27°02'01.068" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| 10-12 | 43°10'06.708" | 27°02'01.392" | 5.1 | 0.73 | 14 780 | 4.48 | 25 | 24 |
| Хале №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 43°10'09.192" | 27°02'01.860" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-2 | 43°10'09.228" | 27°02'02.112" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-3 | 43°10'08.652" | 27°02'02.040" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-4 | 43°10'08.688" | 27°02'02.328" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-5 | 43°10'08.004" | 27°02'02.256" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-6 | 43°10'08.004" | 27°02'02.544" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-7 | 43°10'07.428" | 27°02'02.400" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-8 | 43°10'07.464" | 27°02'02.652" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-9 | 43°10'06.924" | 27°02'02.544" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-10 | 43°10'06.996" | 27°02'02.832" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 11-1 | 43°10'09.192" | 27°02'01.860" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| Хале №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 43°10'08.652" | 27°02'03.516" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-2 | 43°10'08.688" | 27°02'03.804" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-3 | 43°10'08.004" | 27°02'03.660" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-4 | 43°10'08.040" | 27°02'03.948" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-5 | 43°10'07.536" | 27°02'03.804" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-6 | 43°10'07.572" | 27°02'04.092" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-7 | 43°10'07.140" | 27°02'03.948" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |
| 12-8 | 43°10'07.176" | 27°02'04.272" | 5.1 | 0.92 | 20 000 | 6.00 | 22 | 24 |