## Таблица 6.1.2  Емисии на отпадъчни води

| точка на заустване № | източник на отпадъчни води | географски координати на точката на заустване |  | приемащо водно тяло | максимален дебит на отпадъчните води [m3] |  |  | режим на изпускане** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | дължина |  | часов | среднодневен | годишен | ч/ден., дни/год. |
| Няма да има заустване на производствени отпадъчни води в повърхностен или подземен воден обект. | Производствените халета – торова маса от животните и вода от измиване на халетата. | Очакваното общо максимално количество на торова маса е 44 297 m3, от които 35 438 m3 ще бъде течната фракция и 8 859 m3 ще бъде твърдата фракция. |  |  |  |  |  |  |
| Няма да има заустване на битово-фекални отпадъчни води в повърхностен или подземен воден обект | Потокът на отпадъчнитe води ще се състои от битово-фекални води от персонала (санитарни възли и санитарен филтър). | Битово-фекалните отпадъчни води чрез площадковата канализационна система ще постъпват във водоплътна изгребна яма с обем 14 m3, която ще се почиства периодично чрез изпомпване на отпадъчната вода и предаването й на ВиК оператор за последващо пречистване, на база сключен договор. Количеството на битово-фекалните отпадъчни води при максимален капацитет на работа на инсталациите ще бъде 225 m3/год. |  |  |  |  |  |  |
| Няма да има заустване на дъждовни води в повърхностен или подземен воден обект | Дъждовни води от покриви на халета и сгради и от площадката. | Дъждовните води ще се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и ще попиват в зелените площи. Не се предвиждат оформени пунктове за заустване на дъждовни води. Дъждовните води от площадката не достигат до повърхностен водоприемник. Изчисленото средногодишно количество повърхностно-дъждовни води от територията на площадката възлиза на 66 112 m3/год. |  |  |  |  |  |  |

*Таблицата се попълва и за потоците води, подавани към канализационна мрежа на друг оператор или градска канализация

** Ако изпусканията не са постоянни а периодични, периода на изпускане се посочва в часове, дни, месеци, години (включително, тези които се дължат на операциите по пускане, спиране, поддръжка и ремонт).