Таблица 6.1.4  Емисии, изпускани с отпадъчните води към пречиствателна станция на друг оператор

| точка на включване № | източник на отпадъчни води | геогр. координати на точката на заустване | приемаща пречиствателна станция |  |  | максимален дебит на отпадъчните води [m3] |  |  | Режим на изпускане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оператор | вид на ПСОВ | капацитет | часов | среднодневен | годишен |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/ден, дни/година |
| Няма да има заустване на отпадъчни води в повърхностен или подземен воден обект. Производствените води ще се отвеждат към сепаратор за разделяне на твърда и течна торова маса, дъждовните води ще се оттичат повърхностно (естествено) и ще попиват свободно в зелените площи на площадката или около нея, а битово-фекалните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 14 m3 и оттам ще се изпомпват и транспортират от външна фирма на база подписан договор и ще се предават за пречистване на ВиК оператор (ГПСОВ). Количеството на битово-фекалните отпадъчни води при максимален капацитет на работа на инсталациите ще бъде 225 m3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |